樣本
附件18
________________COVID-19疫苗接種計畫合約院所實地查核表
查核單位：□ 衛生局 □ 衛生所 □疾病管制署 管制中心
受查單位： □是 □否為幼兒常規合約院所
受查場所：□院所 □集中接種地點名稱： （查核項目33-41）
查核日期： 年 月 日
編號	項目		查核內容	查核結果	測試 / 或查核 / 是否合格
1	冷 / 運 / 冷 / 藏 / 設 / 備 / 與 / 溫 / 度 / 監 / 控	依 / 現 / 有 / 設 / 備 / 查 / 核	溫度顯示器 □有 □無	查看溫度： ℃	□是 □否
2			高低溫度計 共 支	是否會判讀：□是 □否 / 查看最高溫： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否 / (數量、位置)
3			溫度監視片 □有 □無 / 共 片	是否過期：□是 □否 / (批號/效期： / ) / 變色情形： / 進出庫指數正確紀錄： / □有 □無	□是 □否
4			冷凍監視片 □有 □無 / 共 片	是否過期：□是 □否 / (批號/效期： / )破裂：□是 □否	□是 □否 / (數量、位置)
5			data logger □有 □無 / 共 個	最高溫度： ℃ / 最低溫度： ℃ / 是否定期校正：□是 □否	□是 □否 / (位置)
6			持續溫度紀錄器 □有 □無	測定點數： 點 / 最高溫度： ℃ / 最低溫度： ℃ / 感測器外部是否有緩衝物品，如置甘油中：□是 □否 / (說明： ) / 是否定期校正：□是 □否	□是 □否
7			溫度紀錄 共 張	是否正確紀錄：□是 □否 / 曾經最高溫： ℃ / 查看時溫度： ℃ / 曾經最低溫： ℃	□是 □否
8			掌握各層架溫度分布狀況及其記錄 □有 □無	最高溫在第 層 ℃。 / 最低溫在第 層 ℃。	□是 □否
9	溫 / 度 / 異 / 常 / 因 / 應	依 / 現 / 有 / 設 / 備 / 查 / 核	溫度異常警報器 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃ / 感測器外部是否有緩衝物品，如置甘油中：□是 □否 / (說明： ) / 是否定期校正：□是 □否	□是 □否 / （測試）
10			保全系統 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃ / 是否定期校正：□是 □否	□是 □否 / （測試）
11			發電機 □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / （測試）
12			UPS □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / （測試）
13	疫 / 苗 / 分 / 類 / 標 / 示 / 擺 / 置		置放其他不符規定食物飲料、檢體等 □有 □無	發現物品：	□是 □否
14			使用疫苗分類盒 □有 □無	其他收納方式：	□是 □否
15			擺置過於雜亂 □有 □無	異常現象：	□是 □否
			擺置過於擁擠 □有 □無	異常現象：	□是 □否
16			如置放藥品是否分層擺放、清楚標示 □有 □無		□是 □否
17	疫 苗 安 全		疫苗依規定標示 □有 □無	未標示項目：	□是 □否
18			疫苗過期 □有 □無	過期疫苗及效期：	□是 □否
20			打錯針預防措施 □有 □無	措施： / □是 □否 三讀五對	□是 □否
21	接 / 種 / 資 / 料 / 回 / 報		按規定回報接種資料 / □有 □無		□是 □否
22			接種名冊完整 □有 □無	接種者簽名完整□ / 具醫師簽署□	□是 □否
23			「接種名冊」統計人數與NIIS回報量及疫苗結存數吻合 □有 □無		□是 □否
24			覆核等管控機制 / □有 □無		□是 □否
25	其 / 他 / 管 / 理		疫苗管理專責人員及代理人 / □有 □無		□是 □否
26			疫苗冷儲異常緊急應變作業流程 □有 □無	是否妥善：□是 □否 / 緊急聯絡人手機：□是 □否	□是 □否
27			溫度異常緊急移送疫苗之保冷設備 □有 □無	□足夠冰寶 □足夠保冷設備	□是 □否
28			流暢接種流程 □有 □無	接種流程方式：	□是 □否
29			接種前詳細評估 / □有 □無		□是 □否
30			動線管控 □有 □無		□是 □否
31			急救設備及緊急轉送流程 / □有 □無	□至少有Epinephrine / □具緊急轉送流程	□是 □否
32			連線網際網路設備及功能 / □有 □無		□是 □否
33			配合公告事項 □有 □無	公告事項：	□是 □否
34	至 / 社 / 區 / 接 / 種 / 站 / 或 / 機 / 關 / / / 機 / 構 / 之 / 查 / 核 / 項 / 目		適當使用保冷設備 / □有 □無	□適量冰寶 □冰桶	□是 □否
35			使用適當溫度監視裝置 / □有 □無	□溫度監視卡，製造日： ； / 變色情形： / □冷凍監視片，末效期： ； / 破裂：□是 □否 / □持續溫度紀錄器或高低溫度計：曾經最高溫 ℃、現溫 ℃、曾經最低溫 ℃	□是 □否
36			溫度監視卡進出庫指數正確紀錄 □有 □無		□是 □否
37			疫苗過期 □有 □無	疫苗效期：	□是 □否
38			動線管控及秩序維護規劃 □有 □無		□是 □否
39			緊急應變處理流程設置 / □有 □無		□是 □否
40			接種前詳細評估 / □有 □無		□是 □否
41			接種名冊完整 □有 □無	接種者簽名完整□ / 具醫師簽署□	□是 □否
42			急救設備及緊急轉送流程 / □有 □無	□至少有Epinephrine / □具緊急轉送流程	□是 □否
43	重 / 大 / 缺 / 失		挪用疫苗 □有 □無	挪用數量 劑 / 批號 ，劑型
44			浮報接種名冊 □有 □無	浮報人數： 人 / 浮報對象類別：
45			未依規定收費 □有 □無	超額收費項目： / 合計收費：
46			提早開打 □有 □無	提早開打對象： / 開打時間： 月 日
47			蓄意毀損疫苗 □有 □無	毀損數量：____________劑
48			其他 □有 □無

討論與建議
查核總結	優點： / 發現缺失： / 1.重大缺失 □無 □有；缺失 / 2.其他需改善及複查缺失: / 查核人員簽名: 受查單位代表簽名：
複查結果	複查日期： 年 月 日 / 結果 / 已改善缺失 / 尚未改善；原因與後續處置方式 / 複查人員簽名： 複查受查單位代表：