長期照顧機構用電設備檢測自主檢查紀錄表

機構名稱：                                                                                     檢查日期：      年      月      日

| 類 別 | 檢查項目 | 檢查結果 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電 器 設 備 | - 使用發熱電器產品周邊無有易燃物(如報紙、蚊帳及衣物等)。 | □符合 □不符合 |  |
|  | - 電器設備四周保持通風良好，無堆積雜物，牆壁無漏水，牆角無積水。 | □符合 □不符合 |  |
| 插 座 開 關 | - 插座及電燈開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。 | □符合 □不符合 |  |
|  | - 同一個插座未加裝多向插頭，延長線同一時間未使用多種耗電及發熱電器產品。 | □符合 □不符合 |  |
|  | - 電器插頭無破損，外表亦無過熱熔解現象。 | □符合 □不符合 |  |
|  | - 電燈開關無接觸不良，燈具未發出異常聲音。 | □符合 □不符合 |  |
| 電 線 | - 電線接頭連接穩固，電線表層無破損或重物輾壓。 | □符合 □不符合 |  |
|  | - 電器使用中延長線無發燙或異味，延長線無綑綁捲曲。 | □符合 □不符合 |  |
|  | - 電線無受高溫、高濕及扭結或接觸油類化學品。 | □符合 □不符合 |  |

註：每月由機構工作人員自主檢查，並將高耗能電器及延長線之數量、使用單位

及地點、購買年限及汰換年限等列清單管理。

機構工作人員：

機構負責人：