## 安全針具公告(111年6月30日止)
安全針具品項清單(更新至111年6月30日止)
項次	許可證 / 字號	發證日期	有效日期	中文品名	英文品名	申請商	申請商住址	製造廠	製造廠國別	等級	備註
1	衛署醫器輸字第020116號	98/08/14	113/08/14	BD 安全遮蔽防護式注射針(含/不含注射筒)	BD Eclipse Needle (with/without Syringe)	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON MEDICAL(S) PTE. LTD.	SINGAPORE	2	1.增加規格:305757、305758、305759 / 2.仿單變更為:祥如中文仿單核定本(原102年4月12日及98年9月10日仿單標籤核定本正本予以收回作廢) / 3.QSD0797:1066046091:Becton Dickinson Medical(S.) Pte Ltd. :2021-07-31T00:00:00::J.5570::Hypodermic single limen needle / 4.自104年9月1日起取消給付規定。 / 5.增加規格:305785及305786，皆屬安全針具。
2	衛署醫器輸字第020282號	98/10/30	113/10/30	BD 主動回縮式安全血管留置針	BD Insyte Autoguard Shielded I.V. Catheter	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY SYSTEMS INC.	UNITED STATES	2	1.QSD0794:1066064823:Becton Dickinson Iufusion Therapy Systems, Inc. :2021-08-01T00:00:00::J.5200::Intravascular catheter: / 2.自104年9月1日起取消給付規定。 / 3.111年4月25日適應症變更:詳如核定之中文說明書(原106年1月4日核定之標籤、說明書或包裝予以收回作廢)。
3	衛署醫器輸字第023273號	101/03/07	116/03/07	BD主動回縮式安全血管留置針-血液控制	BD Insyte Autoguard BC Pro Shielded I.V. Catheter	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY SYSTEMS INC.	UNITED STATES	2	1.自104年9月1日起取消給付規定。 / 2.110年10月6日變更品名及新增301024型號
4	衛署醫器輸字第019699號	98/03/10	113/03/10	“泰爾茂”舒適得安全靜脈留置導管	“Terumo”Surshield Surflo II	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	KOFU FACTORY OF TERUMO CORPORATION	JAPAN	2	自104年9月1日起取消給付規定。
5	衛署醫器輸字第019356號	97/11/18	112/11/18	“柏朗”安全靜脈留置針	“B. Braun”Introcan Safety i.v. Cannulae	台灣柏朗股份有限公司	台北市松山區健康路152號9樓	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.	MALAYSIA	2	自104年9月1日起取消給付規定。
6	衛署醫器輸字第023698號	101/07/03	111/07/03	“泰爾茂”確保安全針頭	“Terumo” Surguard2 Hypodermic Safety Needle (Sterile)	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	TERUMO PHILIPPINES CORPORATION	PHILIPPINES	2	非特材品項
7	衛署醫器輸字第024925號	102/04/23	112/04/23	“柏朗”第三代安全靜脈留置針	“B. Braun” Introcan Safety 3 Closed I.V. Catheter	台灣柏朗股份有限公司	台北市松山區健康路152號9樓	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.	MALAYSIA	2	自104年9月1日起取消給付規定。
8	衛署醫器輸字第025023號	102/05/14	112/05/14	BD安全遮蔽防護式注射針	BD Eclipse Needle with Syringe	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. S.A. De C.V.	MEXICO	2	自104年9月1日起取消給付規定。
9	衛署醫器輸字第023548號	101/04/26	116/04/26	BD安全密閉式血管留置導管系統(含針)	BD Nexiva Closed IV Catheter System	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY SYSTEMS INC.	UNITED STATES	2	非特材品項 註銷規格：383535。
10	衛署醫器製字第000502號	81/05/09	116/05/09	“普惠”頭皮針	"PERFECT" SCALP VEIN SET	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號	普惠醫工股份有限公司	TAIWAN	2	1.規格：安全型-安全護套，型號B07、B08、B09 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。 / 3.申請商號負責人:東大發資產管理股份有限公司
11	衛署醫器製字第001438號	94/09/09	114/09/09	"普惠" 蝴蝶彎針	"PERFECT" WINGED CORE RESISTANT NEEDLE SETS	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號	普惠醫工股份有限公司	TAIWAN	2	103年7月1日納入特材 / 給付備註代碼A216-3 申請商號負責人:東大發資產管理股份有限公司
12	衛署醫器製字第000682號	86/07/10	116/07/10	普惠內廔管翼狀針	"Perfect" A-V Fistula Needle Set	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號	普惠醫工股份有限公司	TAIWAN	2	1.安全針蓋型及安全護套型，針號12G至22G所有規格 / 2.非特材品項
13	衛部醫器輸字第025472號	102/09/17	112/09/17	“尼普洛”安全內瘻管翼狀針	“Nipro” Disposable Safety Fistula Needle Set (SafeTouch II)	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區彰南里新孝路197、199號	Nipro (Thailand) Corporation Limited	THAILAND	2	非特材品項
14	衛署醫器輸字第022169號	100/02/18	115/02/18	“川澄化工”動靜脈穿刺針	“Kawasumi Laboratories” A.V. Fistula Set	凱圖國際股份有限公司	台北市松山區南京東路三段275號3樓	KAWASUMI LABORATORIES (THAILAND) CO., LTD.(KORAT)	THAILAND	2	1.規格：GF-6115EMG,GF-6116EMG,GF-6117EMG,GF-6154EMG,GF-6155EMG,GF-6156EMG,GF-6157EMG,GF-6158EMG,GR-6115EMG,GR-6116EMG,GR-6117EMG,GF6165EMG,GF6166EMG,GF6167EMG,GF6125EMG,GF6126EMG,GF6127EMG / 2.非特材品項
15	衛部醫器輸字第025369號	102/10/17	112/10/17	“柏朗” 舒肯安全型植入式注射座用注射針	“B.Braun” Surecan Safety II	台灣柏朗股份有限公司	台北市松山區健康路152號9樓	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.	MALAYSIA	2	非特材品項
16	衛署醫器輸字第022949號	100/12/05	115/12/05	“普羅斯”植入式輸液座專用安全灌注針	Polyperf Safe	安美得生醫股份有限公司	新北市五股區五權七路14號之1	PEROUSE MEDICAL	FRANCE	2	1.增加規格：612007, 612507, 612009, 612509, 612011, 612511 / 2.特材給付備註代碼A216-3
17	衛署醫器輸字第019658號	98/02/17	113/02/17	“巴德”賀伯氏安全性無心彎針附蝴蝶翼輸液套組	“Bard”Huber Plus Non-Coring Needle Safety Infusion Set	巴德股份有限公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	BARD REYNOSA S.A. DE C.V.	MEXICO	2	特材給付備註代碼A216-3
18	衛署醫器輸字第024935號	102/04/29	112/04/29	“巴德”安全性賀伯注射針組	“Bard” SafeStep Huber Needle Set	巴德股份有限公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	BARD ACCESS SYSTEMS, INC.	UNITED STATES	2	1.特材給付備註代碼A216-3 / 2.規格變更:詳如中文仿單核定本(原102年5月27日核定之仿單標籤核定本收回作廢)。
19	衛署醫器輸字第025144號	102/07/01	112/07/01	“巴德”威力朗克高壓注射式注射套組	“Bard” PowerLoc Max Power-Injectable Infusion Set	巴德股份有限公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	Integra Biotechnical, SA de CV	MEXICO	2	非特材品項
20	衛署醫器輸字第025145號	102/07/02	112/07/02	"巴德"威力朗克安全性注射套組	“Bard”PowerLoc Safety Infusion Set	巴德股份有限公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	Bard Access Systems, Inc.	UNITED STATES	2	1.非特材品項 / 2.規格變更為：詳如中文仿單核定本(原107年7月20日仿單標籤核定本正本予以收回作廢)。
21	衛署醫器輸字第014313號	95/04/18	115/04/18	"普惠"輸液套	"PERFECT" DISPOSABLE INFUSION SET	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號	PERFECT MEDICAL INDUSTRY (VN) CO., LTD	VIETNAM	2	1.限輸液套規格中具有安全型針座且附針者。 / 2.特材給付備註代碼E301-4(一般型) / 3.仿單標籤變更為 : 詳如中文仿單標籤核定本 (原95年5月15日、103年7月24日及108年8月23日仿單標籤核定本正本予以收回作廢) / 4.-效能變更: 詳如中文仿單核定本。 / 5.申請商號負責人:東大發資產管理股份有限公司
22	衛署醫器輸字第021678號	99/11/04	114/11/04	“必帝”主動回縮式翼型安全採血套組	"BD" Vacutainer Push Button Blood Collection Set	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY SYSTEMS INC.	UNITED STATES	2	非特材品項
23	衛署醫器輸字第022731號	100/10/24	115/10/24	必帝翼型安全採血套組	BD Vacutainer Safety-Lok Blood Collection Set	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD., TATEBAYASHI PLANT	JAPAN	2	1.規格367281、367283、367285、367287、367292、367294、367296、367297、367298、367246、367247、367282、367284、367286、367288、367295、368382皆屬安全針具。 / 2.規格367281、367283、367285、367287、367292、367294、367282、367284、367286、367288、367295、368382可搭配持針器使用。 / 3.非特材品項
24	衛署醫器輸字第005812號	79/02/09	113/02/09	"必帝" 塑膠採血針	"B-D" DISPOSABLE VACUTAINER BLOOD COLLECTION NEEDLE	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD)	UNITED STATES	2	1.針頭規格：368607、368608 / 2.本產品可搭配握住器使用 / 3.非特材品項
25	衛署醫器輸字第013198號	94/10/20	114/10/20	"必帝" 血液收集管系列	"BD" Critical Care Blood Collection System	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON AND COMPANY	UNITED KINGDOM	2	1.訂貨貨號及規格：364390：3ml, 22G, 1”；364391：3ml, 23G, 1” / 2.非特材品項
26	衛署醫器輸字第023699號	101/07/03	111/07/03	“泰爾茂”確保安全針筒附針	“Terumo” Surguard2 Hypodermic Syringe with Safety Needle	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	TERUMO PHILIPPINES CORPORATION	PHILIPPINES	2	自104年9月1日起取消給付規定。
27	衛署醫器輸字第024075號	101/11/05	116/11/05	BD滑蓋式胰島素安全注射筒附針	BD SafetyGlide Insulin Syringe with Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BD MEDICAL-DIABETES CARE	USA	2	自104年9月1日起取消給付規定。 / 111月06年23日展延
28	衛署醫器製字第000504號	81/05/09	116/05/09	“普惠”塑膠注射筒（附針/不附針）	"PERFECT" DISPOSABLE SYRINGE (WITH/WITHOUT NEEDLE)	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號	普惠醫工股份有限公司	TAIWAN	2	#3CC SYRINGE W/NEEDLE / #PERFECT5CC DISPOSABLE SYRINGE(SAFETY) W/NEEDLE / #PERFECT10CC DISPOSABLE SYRINGE(SAFETY) / #PERFECT20CC DISPOSABLE SYRINGE(SAFETY) / #1CC"PERFECT" DISPOSABLE SYRINGE:SAFETY WITH NEEDLE 1CC / 1.產品規格為安全構造者：A. 外筒保護套型及B. 針頭縮入型 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。
29	衛署醫器陸輸字第000537號	102/07/08	112/07/08	"千禧光"安全注射器(附針/不附針)	SOL-CARE Luer Lock Safety Syringe (with/without Needle)	台灣廣翼國際有限公司	新北市新店區華興街19號2樓	Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.	CHINA	2	自103年5月1日起生效 / 自104年9月1日起取消給付規定。
30	衛署醫器陸輸字第000538號	102/07/09	112/07/09	“千禧光”附針安全注射器	SOL-CARE Safety Syringe with Fixed Needle	台灣廣翼國際有限公司	新北市新店區華興街19號2樓	Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.	CHINA	2	1.103年1月1日納入特材 / 2.產品名稱胰島素注射器 / 自104年9月1日起取消給付規定。
31	衛部醫器陸輸字第000572號	103/01/23	113/01/23	“千禧光”安全注射針	SOL-CARE Safety Needle	台灣廣翼國際有限公司	新北市新店區華興街19號2樓	Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.	CHINA	2	自104年9月1日起取消給付規定。
32	衛署醫器輸字第011195號	94/04/18	114/04/18	"BD"翼型安全採血針組	"BD" VACUTAINER BLOOD COLLECTION SET	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD)	UNITED STATES	2	非特材品項
33	衛部醫器輸字第025587號	103/01/08	113/01/08	“葛瑞爾”回縮式安全採血套組	“Greiner” Safety Blood Collection Set	成信新貿易股份有限公司	新北市中和區中山路二段348巷8號9樓	NIPRO(THAILAND)CORPORATION LIMITED	THAILAND	2	1.規格 / 450083、450081、450095、450084、 450082、450096、 450099、450087、 450085、 450086、450080、450182、450183、 450184、450185 / 2.非特材品項
34	衛部醫器輸字第026103號	103/04/16	113/04/16	“美迪克”安全性靜脈留置針	“Medikit” Supercath 5 safety I.V. Catheter	森昌有限公司	台北市松山區復興北路369號8樓	TOGO MEDIKIT CO., LTD. HYUGA FACTORY	JAPAN	2	1.103年9月1日納入特材 / 自104年9月1日起取消給付規定。
35	衛署醫器輸字第014406號	95/05/04	115/05/04	"普惠"塑膠注射筒	"PERFECT" DISPOSABLE SYRINGE	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號	PERFECT MEDICAL INDUSTRY (VN) CO., LTD	VIETNAM	2	增加規格: A112、B62、C57、D52、E102、F26、G51、H103，皆屬安全針具。
36	衛部醫器輸字第026115號	103/04/21	113/04/21	“美迪克”安全性靜脈留置針	“Medikit” Supercath 5 safety I.V. Catheter	森昌有限公司	台北市松山區復興北路369號8樓	Medikit Vietnam Co., Ltd. Vietman Factory	VIET NAM	2	自104年9月1日起取消給付規定。
37	衛部醫器陸輸字第000632號	103/09/22	113/09/22	“宇壽”一次性使用回縮型自毀注射器	“Yushou” Safety Syringe	緯濟企業股份有限公司	臺中市神岡區大洲路301號	Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd.	CHINA	2	增加規格: FSR-161-LJ、FSR-162-LJ、FSR-174-LJ、FSR-181-LJ、FSR-182-LJ、FSR-141-LJ、FSR-142-LJ、FSR-311-LJ、FSR-361-LJ、FSR-362-LJ、FSR-381-LJ、FSR-382-LJ、FSR-341-LJ、FSR-342-LJ、TFI-511-LJ、TFI-561-LJ、TFI-562-LJ、TFI-581-LJ、TFI-582-LJ、TFI-541-LJ、TFI-542-LJ、TFI-11-LJ、TFI-61-LJ、TFI-62-LJ、TFI-81-LJ、TFI-82-LJ、TFI-41-LJ、TFI-42-LJ。申請商營業狀態:歇業
38	衛部醫器輸字第025994號	103/04/16	113/04/16	“尼普洛”安全靜脈留置針	Nipro Safetouch Cath	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區彰南里新孝路197、199號	NIPRO(THAILAND)CORPORATION LIMITED	THAILAND	2	自104年9月1日起取消給付規定。
39	衛署醫器輸字第014137號	95/03/14	115/03/14	唯固特血液收集配件	VACUETTE BLOOD COLLECTION ACCESSOREIS	成信新貿易股份有限公司	新北市中和區中山路二段348巷8號9樓	GREINER BIO-ONE GMBH	AUSTRIA	2	型號450230僅於搭配「多用途採血針」(衛署醫器輸字第020564號)及「唯固特回血採血針及採血針轉接頭」(衛署醫器輸字第021648號)核定範圍內型號450040、450041、450042、450043產品使用時，始列屬醫療法第56條所稱安全針具。註銷規格：450213及450219。
40	衛部醫器輸字第026972號	104/01/28	114/01/28	BD滑蓋式安全注射筒附針	BD Syringe with SafetyGlide Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON AND COMPANY	UNITED STATES	2	展延。 註銷規格:305923，仿單及外盒標籤變更。
41	衛部醫器輸字第027153號	104/04/01	114/04/01	“尼普洛”安全注射針	“Nipro” Safetouch Needle	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區彰南里新孝路197、199號	Nipro (Thailand) Corporation Limited	THAILAND	2	非特材品項
42	衛部醫器輸字第027165號	104/04/24	114/04/24	BD滑蓋式安全注射針	BD SafetyGlide Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON AND COMPANY	UNITED STATES	2
43	衛署醫器製字第001174號	93/10/13	113/10/13	"邦特" 內廔管翼狀針	"BIOTEQ" A.V. FISTULA NEEDLE SET	邦特生物科技股份有限公司	台北市中山區長安東路一段23號5樓之6	邦特生物科技股份有限公司宜蘭二廠	TAIWAN	2	增加規格，詳如111年4月26日核定本。
44	衛部醫器陸輸字第000691號	104/06/26	114/06/26	嘉鎂一次性使用無菌注射器帶針(護蓋式)	EWNL Disposable Syringes with needle (safety needle)	嘉鎂國際醫材股份有限公司	桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段79號5樓	Berpu Medical Technology Co., Ltd.	CHINA	2
45	衛部醫器輸字第026493號	103/09/01	113/09/01	BD安全式注射筆專用針	BD AutoShield Duo Pen Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	Becton Dickinson and Company	IRELAND	2
46	衛署醫器輸字第009227號	88/06/29	113/02/09	"杰斯"血袋	BLOOD BAG "JMS"	佳醫健康事業股份有限公司	新北市中和區中正路880號17樓	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	產品規格中有包含NP (NEEDLE PROTECTOR)者符合安全針具。
47	衛署醫器輸字第009252號	88/07/20	113/02/09	"杰斯"血袋	BLOOD BAG "JMS"	佳醫健康事業股份有限公司	新北市中和區中正路880號17樓	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	產品規格中有包含NP (NEEDLE PROTECTOR)者符合安全針具。
48	衛部醫器輸字第027159號	104/04/16	114/04/16	法舒洛安全動靜脈廔管針套	Fasflo WingEater Safety A.V. Fistula Needle Set	佳醫健康事業股份有限公司	新北市中和區中正路880號17樓	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2
49	衛部醫器輸字第027160號	104/04/16	114/04/16	法舒洛安全動靜脈廔管針套	Fasflo SysLoc Mini Safety A.V. Fistula Needle Set	佳醫健康事業股份有限公司	新北市中和區中正路880號17樓	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2
50	衛部醫器輸字第027368號	104/07/06	114/07/06	“川澄化工”血袋	“Kawasumi Laboratories” KARMI BLOOD BAG	凱圖國際股份有限公司	台北市松山區南京東路三段275號3樓	Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd.(Korat)	THAILAND	2	1.產品規格中含有N/V/Z(含採血針蓋)配件者具有安全裝置。 2.109年5月21日註銷規格：類型(KBS/KBD/KBT/KBQ)-容量(250/300/350/400/450/500)-溶液C(CPD)-採血針(6/7)-配件(B/P/S/N/V/Z/T/Y)。
51	衛部醫器陸輸字第000694號	104/08/18	114/08/18	“千禧光”安全注射針帶注射器	SOL-CARE Syringe with Safety Needle	台灣廣翼國際有限公司	新北市新店區華興街19號2樓	Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.	CHINA	2	自105年3月1日起 納入健保給付。註銷規格；標籤、外盒變更為：詳如中文仿單標籤核定本(原104年9月1日仿單標籤核定本正本予以收回作廢)。
52	衛部醫器陸輸字第000695號	104/08/20	114/08/20	“千禧光”滑套式安全注射器附針	SOL-GUARD Safety Syringe with Fixed Needle	台灣廣翼國際有限公司	新北市新店區華興街19號2樓	Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd.	CHINA	2	自105年3月1日起 納入健保給付。註銷規格；標籤、外盒變更為：詳如中文仿單標籤核定本(原104年9月1日仿單標籤核定本正本予以收回作廢)。
53	衛部醫器陸輸字第000696號	104/08/25	114/08/25	“杏旭”一次性使用回縮型自毀注射器	“SINCERE” Retractable Safety Syringe with Needle	杏旭實業股份有限公司	臺北市內湖區內湖路一段66號10樓(805室)	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2	自105年3月1日起 納入健保給付。
54	衛署醫器製字第000261號	74/01/30	113/01/30	“樺萊”塑膠注射筒(附針/不附針)	“FAIRY”DISPOSABLE SYRINGE (WITH NEEDLE / WITHOUT NEEDLE)	樺萊高分子工業股份有限公司	台南市佳里區嘉福里１１５之１號	樺萊高分子工業股份有限公司	TAIWAN	2	規格為附針類型中下列系列規格： / (1)安全針頭回縮自毀式(螺口) / (2)安全保護外蓋式(直口) / (3)安全屏蔽防扎側蓋式(直口/螺口)系列。
55	衛署醫器輸字第022724號	100/10/03	115/10/03	“泰爾茂”齊瑪全自動血球收集系統迴路管組	“TERUMO”Trima Accel LRS Platelet, Plasma, RBC Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Inc.	UNITED STATES	2
56	衛署醫器輸字第019561號	98/01/14	113/01/14	“泰爾茂”齊瑪全自動血球收集系統迴路管組	TERUMO”Trima Accel LRS, Platelet, Plasma Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Inc.	UNITED STATES	2
57	衛部醫器輸字第027342號	104/05/28	114/05/28	“泰爾茂” 齊瑪全自動血球收集系統迴路管組	“Terumo” Trima Accel Platelet+Sampler, Plasma, RBC+Auto PAS Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	TERUMO BCT, INC.	UNITED STATES	2
58	衛部醫器輸字第027336號	104/05/13	114/05/13	“泰爾茂” 齊瑪全自動血球收集系統迴路管組	“Terumo” Trima Accel Platelet+Sampler+Auto PAS, MultiPlasma Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Inc.	UNITED STATES	2
59	衛署醫器輸字第019262號	97/10/07	112/10/07	“泰爾茂”齊瑪全自動血球收集系統血球收集套組	“TERUMO” Trima Accel Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Inc.	UNITED STATES	2
60	衛部醫器輸字第027207號	104/04/14	114/04/14	“泰爾茂” 思倍壯亞普緹亞收集管路	“Terumo” Spectra Optia Collection Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	TERUMO BCT, INC.	U.S.A.	2	109年1月6日規格及仿單標籤變更為：詳如中文仿單核定本。(原104年6月12日仿單標籤核定本正本收回作廢)。
61	衛署醫器輸字第010380號	92/09/01	112/09/01	”泰爾茂” 科普思倍壯雙針長期保存血小板用迴路管套	”TERUMO”COBE SPECTRA DUAL NEEDLE EXTENDED LIFE PLATELET SET	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Inc	U.S.A.	2
62	衛署醫器輸字第010388號	92/09/03	112/09/03	"泰爾茂" 科普思倍壯周邊血液幹細胞收集套	"TERUMO" COBE SPECTRA AUTOPBSC DISPOSABLES SET	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	TERUMO BCT, INC.	U.S.A.	2
63	衛署醫器輸字第024538號	102/02/21	112/02/21	“漢尼帝克”血小板收集套	“Haemonetics”platelets collection set	美商良衛股份有限公司台灣分公司	台北市羅斯福路二段１０２號２６樓之１	HAEMONETICS (UK) LTD.	UNITED KINGDOM	2
64	衛部醫器輸字第027932號	104/11/03	114/11/03	“尼普洛”安全頭皮針	Nipro Safetouch Scalp Vein Set	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區彰南里新孝路197、199號	Nipro (Thailand) Corporation Limited	THAILAND	2	註銷規格：18Gx3/4”、20Gx3/4”、24Gx3/4”、26Gx3/4”及27Gx3/4”。
65	衛部醫器輸字第027940號	104/11/11	114/11/11	“泰爾茂”確保安全針筒附針	“Terumo” Surguard3 Hypodermic Syringe with Safety Needle	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	TERUMO PHILIPPINES CORPORATION	PHILIPPINES	2
66	衛部醫器輸字第028013號	104/12/15	114/12/15	“泰爾茂”確保安全針頭	“Terumo” Surguard3 Safety Hypodermic Needle	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	TERUMO PHILIPPINES CORPORATION	PHILIPPINES	2	申請商移轉， 註銷規格: 詳如中文仿單核定稿。 / 註銷規格: SG3-1925、SG3-2151、SG3-2609及SG3+2613。 / 110年07月20日 增加規格: SG3+2213。 / 111年4月9日 增加規格: SG3+1916 (詳如111年4月9日核定本)
67	衛部醫器陸輸字第000722號	104/11/10	114/11/10	“威利”一次性使用全自動回縮型注射器(帶針)	Wealy” Automatically Retractable Safety Syringe (with needle)	勤達醫療器材股份有限公司	新北市板橋區民生路一段33號22樓之1	Shantou Wealy Medical Instrument Co., Ltd	CHINA	2	109年11月27日 註銷規格：詳如中文仿單核定本（原104年11月19日仿單標籤核定本正本予以收回作廢）。
68	衛部醫器陸輸字第000726號	105/01/14	115/01/14	嘉鎂一次性使用無菌注射針(護蓋式)	EWNL Hypodermic Needles (safety needle)	嘉鎂國際醫材股份有限公司	桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段79號5樓	Berpu Medical Technology Co., Ltd.	CHINA	2	自105年9月1日起 納入健保給付。
69	衛部醫器輸字第028355號	105/03/31	115/03/31	“特浦”安全防護翼狀針	“TOP” Winged Infusion Safety Set	台灣特浦股份有限公司	高雄市大寮區華中路４０號	MEDITOP Corporation (M) sdn. Bhd.	MALAYSIA	2	製造廠變更(換碼，加碼)
70	衛部醫器輸字第028361號	105/04/08	115/04/08	BD回縮式安全注射筒附針	BD Integra Syringe with Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON AND COMPANY	UNITED STATES	2
71	衛部醫器輸字第028362號	105/04/08	115/04/08	BD回縮式安全注射針	BD Integra Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BD MEDICAL SURGICAL	UNITED STATES	2	註銷規格：305315。
72	衛部醫器輸字第028383號	105/04/25	115/04/25	“尼普洛”安全前推式內瘻管翼狀針	“Nipro” Safetouch Tulip AVF Needle	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區尊南街193號	Nipro (Thailand) Corporation Limited	THAILAND	2
73	衛部醫器輸字第028706號	105/08/01	115/08/01	“維泰”安全瘻管翼狀針	“VITAL” Disposable Safety A.V. Fistula Needle Set	德朗醫療器材有限公司	新北市新店區安祥路147巷51號11樓	VITAL HEALTHCARE SDN BHD	MALAYSIA	2
74	衛部醫器陸輸字第000771號	105/08/08	115/08/08	“泰爾茂”一次性使用安全注射針	“Terumo” Disposable Safety Hypodermic Needle	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2
75	衛部醫器陸輸字第000775號	105/09/29	115/09/29	“泰爾茂”一次性使用安全自毀注射器(附針/不附針)	“Terumo” Disposable Safety Auto-disable Syringe (with/without needle)	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2
76	衛署醫器製字第000390號	77/03/28	112/03/28	頭皮針	"FAIRY" SCALP VEIN SET	樺萊高分子工業股份有限公司	台南市佳里區嘉福里１１５之１號	樺萊高分子工業股份有限公司	TAIWAN	2	型號WN18-S-S、WN18-S-L、WN19-S-S、WN19-S-L、WN20-S-S、WN20-S-L、WN21-S-S、WN21-S-L、WN22-S-S、WN22-S-L、WN23-S-S、WN23-S-L、WN24-S-S、WN24-S-L、WN25-S-S、WN25-S-L，具有安全裝置設計，符合醫療法第56條所定義之安全針具
77	衛署醫器製字第000392號	77/03/26	112/03/26	輸液套	"FAIRY" DISPOSABLE INFUSION SET	樺萊高分子工業股份有限公司	台南市佳里區嘉福里１１５之１號	樺萊高分子工業股份有限公司	TAIWAN	2	型號V009，具有安全裝置設計，符合醫療法第56條所定義之安全針具
78	衛部醫器輸字第028980號	105/11/30	115/11/30	“泰爾茂” 思倍壯亞普緹亞管路組	“Terumo” Spectra Optia IDL Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市松山區敦化北路170號7樓	TERUMO BCT, INC.	UNITED STATES	2
79	衛署醫器輸字第014342號	95/04/24	115/04/24	"普惠"頭皮針	"PERFECT" SCALP VEIN SET	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路１００號	PERFECT MEDICAL INDUSTRY (VN) CO., LTD	VIET NAM	2	詳如中文仿單核定本。增加規格：詳如中文仿單核定本。原95年5月15日標籤仿單核定本回收作廢。 / 增加規格：A148、A149、A150、A256、A257、A258（原105年10月20日仿單標籤核定本收回作廢）。仿單變更為：詳如中文仿單核定本（原108年7月7日仿單標籤核定本正本予以收回作廢）。
80	衛部醫器輸字第028872號	105/10/21	115/10/21	“艾妥”針頭保護套(未滅菌)	“ITL” DonorCare Needle Guard(non-sterile)	永弘科技有限公司	台北市士林區文林路７６５號３樓之１０	ITL Asia Pacific Sdn. Bhd.	MALAYSIA	2	僅於搭配採血針使用時，始列屬醫療法第56條所稱安全針具。
81	衛部醫器輸字第027196號	104/04/01	114/04/01	“漢尼帝克” 血小板暨血漿收集套	“HAEMONETICS” PLT & PLS Set	美商良衛股份有限公司台灣分公司	台北市羅斯福路二段１０２號２６樓之１	Haemonetics Malaysia Sdn Bhd	MALAYSIA	2
82	衛署醫器輸字第014428號	95/05/09	115/05/09	"普惠"蝴蝶彎針	"PERFECT"WINGED NEEDLE SET	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路１００號	PERFECT MEDICAL INDUSTRY (VN) CO., LTD	VIET NAM	2	1.產品規格A25、A26、A27、A28、A29、A30符合安全針具。 / 2.規格變更:仿單標籤變更詳如中文仿單核定本(原98年9月3日核定之仿單標籤核定本予以收回作廢)。申請商號負責人:東大發資產管理股份有限公司
83	衛部醫器輸字第029765號	106/05/18	116/05/18	BD主動回縮式翼型輕薄壁安全採血套組	BD Vacutainer Ultra Touch Push Button Blood Collection Set	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	Becton, Dickinson and Company(BD)	UNITED STATES	2	111年3月14日變更: 新增規格: 368687,368688,368689,368684,368685,368686。規格、標籤、說明書或包裝變更為: 詳如核定中文說明書。
84	衛部醫器輸字第029641號	106/04/19	116/04/19	BD安全護蓋可見回血採血針	BD Vacutainer Eclipse Signal Blood collection Needle with/without Integrated Holder	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON, DICKINSON AND COMPANY	UNITED KINGDOM	2
85	衛部醫器輸字第030243號	106/09/21	116/09/21	“愛僖福”內瘻管翼狀針	“iSafe” A-V Fistula Needle Set	億代富國際股份有限公司	台中市西區臺灣大道二段309號18樓之2	Perfect Medical Industry (VN) Co., Ltd.	VIET NAM	2
86	衛部醫器輸字第030171號	106/08/31	111/08/31	“特福”無菌安全靜脈留置針	“Disposafe” LEADCARE Sterile I.V. Cannula with Safety Feature	勤達醫療器材股份有限公司	新北市板橋區民生路一段33號22樓之1	Disposafe Health and Life Care Ltd.	INDIA	2
87	衛部醫器輸字第030177號	106/09/01	111/09/01	“尼普洛”安全注射筒	“Nipro” Safetouch Syringe With Safety Needle	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區彰南里新孝路197、199號	PT. Nipro Indonesia Jaya	INDONESIA	2
88	衛部醫器輸字第030193號	106/09/12	111/09/12	“保麗美”無菌安全靜脈留置針	“POLYMED” POLYWIN SAFETY I.V. Cannula without injection port & wings	怡安醫療器材股份有限公司	苗栗縣竹南鎮新南里７鄰三角店２８－２號	Poly Medicure Limited	INDIA	2	Process Catheter 材質規格變更: 詳如中文仿單核定本(原106年9月26日核定之仿單標籤核定本收回作廢)。
89	衛部醫器輸字第030726號	107/02/07	112/02/07	“巴德”威力格萊中線導管	“Bard” PowerGlide Pro Midline Catheter	巴德股份有限公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BARD ACCESS SYSTEMS, INC.	UNITED STATES	2
90	衛部醫器陸輸字第000886號	107/01/31	112/01/31	“金塔”一次性使用安全採血器	“Gemtier” Safety Blood Collection Device for Single Use	善德生化科技股份有限公司	雲林縣褒忠鄉中民村中正路16號	Gemtier Medical (Shanghai) Inc.	CHINA	2
91	衛部醫器陸輸字第000888號	107/02/14	112/02/14	“美德萊”安全頭皮針	“Medline” Disposable Safety Scalp Vein Sets	醫凡企業有限公司	新北市中和區興南路二段142巷17弄32號	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2
92	衛部醫器製字第006091號	107/05/11	112/05/11	“特浦”安全注射筒	“TOP” Safety Syringe	台灣特浦股份有限公司	高雄市大寮區大寮里華中路40號	台灣特浦股份有限公司	TAIWAN	2
93	衛部醫器輸字第031210號	107/07/06	112/07/06	“巴德”密尼朗克安全性注射套組	“Bard” MiniLoc Safety Infusion Set	巴德股份有限公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BARD ACCESS SYSTEMS, INC.	UNITED STATES	2	規格變更:詳如中文仿單核定本(原107年7月27日核定之仿單標籤核定本收回作廢)。
94	衛部醫器陸輸字第000920號	107/08/23	112/08/23	“三力” 一次性使用靜脈採血針	“SANLI” Blood Collection Needles for Single Use	維盛企業有限公司	新北市汐止區福德三路365號8樓	Liuyang SANLI Medical Technology Development Co., Ltd.	CHINA	2
95	衛署醫器輸字第010327號	92/06/23	112/06/23	"捷密斯" 頭皮針	"JMS" SCALP VEIN INFUSION SET	正怡興貿易股份有限公司	台北市錦州街4巷1號	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	1.規格：SAFETY SCALP VEIN INFUSION SET，型號：Safety Scalp Vein Set 25G 3/4" / 2.自104年9月1日起取消給付規定。
96	衛署醫器輸字第023777號	101/07/19	116/07/19	“卡比”愛美克斯分離套組	“Kabi”Amicus Apheresis Kit	台灣費森尤斯卡比股份有限公司	台北市大安區仁愛路三段30號5樓32號5樓	Fenwal International, Inc.	DOMINICAN REPUBLIC	2
97	衛署醫器輸字第023778號	101/07/19	116/07/19	"卡比"愛美克斯單核細胞分離套組-雙針	"Kabi"Amicus Mononuclear Cell (MNC) Apheresis Kit-Double Needle	台灣費森尤斯卡比股份有限公司	台北市大安區仁愛路三段30號5樓32號5樓	Fenwal International, Inc.	DOMINICAN REPUBLIC	2
98	衛部醫器輸字第031141號	107/06/07	112/06/07	“卡比”愛美可血液分離套組	“Kabi”AmiCORE Apheresis Kits	台灣費森尤斯卡比股份有限公司	台北市大安區仁愛路三段30號5樓32號5樓	Fenwal International, Inc.	DOMINICAN REPUBLIC	2
99	衛部醫器輸字第031540號	107/10/02	112/10/02	“普羅斯”植入式輸液座專用高壓安全灌注針	“Perouse” PPS CT Pressure Injectable safety Huber needle	安美得生醫股份有限公司	新北市五股區五權七路14號之1	PEROUSE MEDICAL	FRANCE	2
100	衛部醫器輸字第032287號	108/03/07	113/03/07	BD安全遮蔽防護式注射針-直插式	BD Eclipse Safety Needle with SmartSlip Technology	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	Becton Dickinson, S.A.	SPAIN	2
101	衛部醫器製字第006351號	108/01/08	113/01/08	“浩珵”套筒式安全針筒(附針/不附針)	“Hau-Cheng” Sleeve Safety Syringe (with/without needle)	浩珵生技股份有限公司	新竹市香山區埔前里牛埔南路207巷12號	浩珵生技股份有限公司	TAIWAN	2
102	衛部醫器製字第006356號	108/01/11	113/01/11	“浩珵”旋轉式安全針筒(附針/不附針)	“Hau-Cheng” Rotary Safety Syringe(with/without needle)	浩珵生技股份有限公司	新竹市香山區埔前里牛埔南路207巷12號	浩珵生技股份有限公司	TAIWAN	2
103	衛部醫器製字第006357號	108/01/11	113/01/11	“浩珵”直推式安全針筒(附針/不附針)	“Hau-Cheng” Push Safety Syringe(with/without needle)	浩珵生技股份有限公司	新竹市香山區埔前里牛埔南路207巷12號	浩珵生技股份有限公司	TAIWAN	2
104	衛部醫器輸字第032647號	108/06/21	113/06/21	“普惠”安全型注射針	“PERFECT” Safety Needle	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路１００號	MVN0012100 Perfect Medical Industry (VN) Co., Ltd.	VIETNAM	2	製造廠國別修正
105	衛部醫器輸字第032673號	108/05/24	113/05/24	“美迪克”安全血液透析血管留置針	“Medikit” Supercath C-Pro	森昌有限公司	台北市松山區復興北路369號8樓	MJP0361000 TOGO MEDIKIT CO., LTD. HYUGA FACTORY	JAPAN	2
106	衛署醫器輸字第010717號	93/06/10	113/06/10	"史密斯" 新式內植用輸液管灌注針	"SMITHS" GRIPPER PLUS NEEDLE	耀瑞股份有限公司	新北市林口區工七路16號1樓	SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. DE C.V.	MEXICO	2	展延
107	衛部醫器陸輸字第001054號	108/07/31	113/07/31	“美德萊”靜脈留置針	“Medline” IV Catheters	醫凡企業有限公司	新北市中和區興南路二段142巷17弄32號	MCN4214000 Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2
108	衛部醫器陸輸字第001060號	108/08/14	113/08/14	“宇壽”安全注射器	“Yu Shou” Safety syringe	億代富國際股份有限公司	台中市西區臺灣大道二段309號18樓之2	MCN1384000 Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd.	CHINA	2
109	衛署醫器輸字第017347號	095/10/13	115/10/13	"普惠"採血器(附針/不附針)	"PERFECT"DISPOSABLE BLOOD DONOR SET (WITH-WITHOUT NEEDLES)	普惠醫工股份有限公司	彰化縣北斗鎮大新里新工一路１００號	MVN0010000 PERFECT MEDICAL INDUSTRY (VN) CO., LTD	VIETNAM	2
110	衛部醫器陸輸字第000995號	108/09/17	113/09/17	千禧光翼型安全採血針組(附/不附持針器)	SOL-CARE Safety Blood Collection Needle Set (with/without pre-attached holder)	台灣康翼股份有限公司	新北市新店區北新路1段12號16樓	MCN2140000 TIANJIN HANACO TIANYI MEDICAL CO., LTD.	CHINA	2
111	衛部醫器輸字第032890號	108/10/04	113/10/04	“歐利凡”注射筆專用針	Unifine Pentips	森昌有限公司	台北市松山區復興北路369號8樓	Owen Mumford Ltd.	UNITED KINGDOM	2	增加規格：AN3548、AN3648，其中型號AN3648具安全裝置(廢針艙)，符合安全針具之定義。標籤、說明書或包裝變更：詳如核定之中文說明書(原109年 11月3日核定之標籤、說明書包裝予以收回作廢)。
112	衛部醫器陸輸字第001074號	108/10/17	113/10/17	“如禧” 靜脈採血針	“Medline” Disposable Safety Vacuum Blood Collection Needles	醫凡企業有限公司	新北市中和區興南路二段142巷17弄32號	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2	中文品名變更
113	衛部醫器陸輸字第001075號	108/10/17	113/10/17	“如禧” 靜脈採血針	“Medline” Disposable Safety Vacuum Blood Collection Needles	醫凡企業有限公司	新北市中和區興南路二段142巷17弄32號	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2
114	衛部醫器陸輸字第001076號	108/10/17	113/10/17	“美德萊”胰島素注射器	“Medline” Disposable Insulin Syringes	醫凡企業有限公司	新北市中和區興南路二段142巷17弄32號	Yangzhou Medline Industry Co., Ltd.	CHINA	2
115	衛部醫器陸輸字第001083號	108/11/18	113/11/18	“千禧光”安全注射器(附針/不附針)	“SOL-CARE” Safety Syringe (with/without Needle)	台灣康翼股份有限公司	新北市新店區北新路1段12號16樓	Hangzhou Longde Medical Products Co., Ltd.	CHINA	2
116	衛部醫器輸字第033267號	109/2/6	114/02/06	BD主動回縮式翼型安全採血套組	BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	BECTON, DICKINSON AND COMPANY	UNITED KINGDOM	2
117	衛部醫器輸字第033690號	109/10/19	114/10/19	BD 主動回縮式翼型輕薄壁安全採血套組	BD Vacutainer Ultra Touch Push Button Blood Collection Set	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	BECTON, DICKINSON AND CO., (BD)	UNITED STATES	2
118	衛署醫器製字第000875號	89/10/16	114/10/16	"善德"動靜脈瘻管針	A-V FISTULA NEEDLE SET "SUNDER"	善德生化科技股份有限公司	雲林縣褒忠鄉中民村中正路16號	善德生化科技股份有限公司褒忠廠	TAIWAN	2	以下型號為安全針具： / SD-A15G-7、SD-A15G-8、SD-A15G-9、SD-A15G-10、SD-A15G-11、SD-A15G-12、 / SD-A15G-19、SD-A15G-20、SD-A15G-21、SD-A15G-22、SD-A15G-23、SD-A15G-24、 / SD-A16G-7、SD-A16G-8、SD-A16G-9、SD-A16G-10、SD-A16G-11、SD-A16G-12、 / SD-A16G-19、SD-A16G-20、SD-A16G-21、SD-A16G-22、SD-A16G-23、SD-A16G-24、 / SD-A17G-7、SD-A17G-8、SD-A17G-9、SD-A17G-10、SD-A17G-11、SD-A17G-12、 / SD-A17G-19、SD-A17G-20、SD-A17G-21、SD-A17G-22、SD-A17G-23、SD-A17G-24。
119	衛部醫器輸字第033209號	109/01/13	114/01/13	“普羅斯”流速顯影超音波引導用全套式植入式血管輸注器	“PEROUSE” SEESITE Pressure Injectable Implantable Port Kit	安美得生醫股份有限公司	新北市五股區五權七路14號之1	PEROUSE MEDICAL	FRANCE	2
120	衛部醫器製字第006975號	109/10/14	114/10/14	安適博針	ASCPO Needle	群康生技股份有限公司	臺南市安南區媽祖宮里工業五路68號1、3樓	群康生技股份有限公司	TAIWAN	2	增加規格:BA-2001(原109年10月30日核定之標籤、說明書或包裝收回作廢)
121	衛部醫器陸輸字第001123號	109/03/03	114/03/03	“宇壽”安全注射針	“Yu Shou” Safety needle	億代富國際股份有限公司	台中市西區臺灣大道二段309號18樓之2	Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd.	CHINA	2
122	衛部醫器陸輸字第001130號	109/03/27	114/03/27	“千禧光”安全注射針(含/不含)注射器	“SOL-CARE” Safety Needle (with/without) Syringe	台灣康翼股份有限公司	新北市新店區北新路1段12號16樓	Hangzhou Longde Medical Products Co., Ltd.	CHINA	2
123	衛部醫器陸輸字第000678號	104/03/02	114/03/02	“泰爾茂”安全蝶翼注射針	“Terumo” Surshield Safety Winged Infusion Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市中正區忠孝西路1段4號8樓	TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.	CHINA	2	增加規格:SV*S25BL23B，具安全護罩，故屬安全針具。 / 原104年03月20日核准之型號具安全護罩，故皆屬安全針具。 / 變更商號地址
124	衛部醫器輸字第034327號	110/02/05	115/02/05	"史密斯"高壓內植用輸注座安全灌注針	"Smiths" GRIPPER PLUS POWER P.A.C. Safety Huber Needles	耀瑞股份有限公司	新北市林口區工七路16號1樓	SMITHS HEALTHCARE MANUFACTURING SA DE CV	MEXICO	2
125	衛部醫器陸輸字第001228號	110/5/12	115/5/12	恩普樂一次性使用無菌注射器帶針(護蓋式)	Emperor Disposable Syringes for Single Use with Needle (safety needle)	頌主恩實業有限公司	南投縣草屯鎮太平路一段191號1樓	Berpu Medical Technology Co., Ltd.	CHINA	2
126	衛部醫器陸輸字第001230號	110/5/28	115/5/28	恩普樂一次性使用無菌注射針(護蓋式)	Emperor Disposable Hypodermic Needle (safety needle)	頌主恩實業有限公司	南投縣草屯鎮太平路一段191號1樓	Berpu Medical Technology Co., Ltd.	CHINA	2
127	衛部醫器輸字第034914號	110/10/14	115/10/14	“卡比” 康博含濾器血袋組	“Kabi” CompoSelect in-line blood bag systems	台灣費森尤斯卡比股份有限公司	台北市大安區仁愛路三段30號5樓32號5樓	Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o.	CZECH REPUBLIC	2
128	衛部醫器輸字第035006號	110/10/22	115/10/22	BD回拉式安全血管留置針	BD Cathena Safety IV Catheter	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	臺北市信義區忠孝東路4段560號3樓	BECTON DICKINSON MEDICAL(S) PTE. LTD.	SINGAPORE	2	新證
129	衛部醫器輸字第035391號	111/04/19	116/04/19	“尼普洛”安全透析用留置針	NIPRO SAFETOUCH DIALYSIS CATH	華江醫療儀器股份有限公司	台南市南區彰南里新孝路197、199號	Nipro Corporation Odate Factory	JAPAN	2	新證
130	衛部醫器製字第007395號	111/05/20	114/10/16	“愛丁格”動靜脈瘻管針	“ERDIN” A-V Fistula Needle Set	善德生化科技股份有限公司	雲林縣褒忠鄉中民村中正路16號	善德生化科技股份有限公司褒忠廠	TAIWAN	2	新證
131	衛部醫器陸輸字第001363號	111/05/18	116/05/18	“天益”動靜脈穿刺針(附保護夾型)	“TIANYI” Arterial-Venous Fistula needle set (Protection Type)	僾彼股份有限公司	高雄市三民區九如一路148號1樓	Ningbo Tianyi Medical Appliance Co.. Ltd.	CHINA	2	新證

## 安全針具公告-停產、停業、未展延(111年6月30日止)
產品停產、廠商停業/歇業或許可證逾期未辦理展延者 (更新至111年6月30日止)
項次	許可證 / 字號	發證日期	有效日期	中文品名	英文品名	申請商	申請商住址	製造廠	製造廠 / 國別	等級	備註
1	衛署醫器製字第000992號	92/04/09	102/04/09	"富醫" 內縮式注射針筒(附針/不附針)	"SAFEPRO" RETRACTABLE SAFETY SYRINGE (WITH/WITHOUT NEEDLE)	富醫科技股份有限公司	台北市大同區敦化南路二段182號16樓	盟立自動化股份有限公司	TW	2	註銷
2	衛署醫器製字第001088號	93/03/08	103/03/08	"亨旺" 克銳回拉式安全注射器附針	"LIFE-SHIELD" CAREO RETRACTABLE SAFETY SYRINGE WITH NEEDLE	亨旺生化科技股份有限公司	新北市樹林區東順街82-3號3樓	亨旺生化科技股份有限公司東順廠	TW	2	註銷
3	衛署醫器製字第002552號	97/11/20	102/11/20	“亨旺”克綐回拉式安全注射器(胰島素用)附針	“Life-Shield”CAREO Retractable Safety Syring for Insulin with needle	亨旺生化科技股份有限公司東順廠	新北市樹林區東順街82-3號1樓/3樓、82-4號1樓/3樓	亨旺生化科技股份有限公司東順廠	TW	2	註銷
4	衛署醫器製字第001068號	93/01/29	103/01/29	"善德"旋轉回拉式安全注射器	"SUNDER" ROTATABLE RETRACTABLE SAFETY SYRINGE	善德生化科技股份有限公司	台中市西屯區五權路1-67號10樓之1	善德生化科技股份有限公司褒忠廠	TW	2	註銷
5	衛署醫器製字第001303號	94/04/13	104/04/13	"善德"安全頭皮針	"SUNDER"SAFETY SCALP VEIN SET	善德生化科技股份有限公司	台中市西屯區五權路1-67號10樓之1	善德生化科技股份有限公司褒忠廠	TW	2	註銷
6	衛署醫器製字第001302號	94/04/13	104/04/13	”善德”安全注射器	"SUNDER" SAFETY SYRINGES	善德生化科技股份有限公司	台中市西屯區五權路1-67號10樓之1	善德生化科技股份有限公司褒忠廠	TW	2	註銷
7	衛署醫器製字第001190號	93/10/15	103/10/15	富醫 PLUS 內縮式安全注射筒	SAFEPRO PLUS RETRACTABLE SAFETY SYRINGE	富醫科技股份有限公司	台北市大同區敦化南路二段182號16樓	盟立自動化股份有限公司	TW	2	註銷
8	衛署醫器製字第002113號	95/12/29	105/12/29	十美牌注射筒 附針/不附針	Sigma Syringe With/Without Needle	聯和醫療器材股份有限公司	新北市瑞芳區頂坪路34號	聯和醫療器材股份有限公司	TW	2	1.註銷 / 2.鎖定註記:醫療器材製造廠GMP/QSD已失效
9	衛署醫器輸字第016935號	95/07/31	105/07/31	"傑孟士"內廔管安全針組	"JMS"SYSLOC SAFETY A.V. FISTULA NEEDLE SET	敦運生醫科技股份有限公司	新北市中和區中正路910號2樓之1	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	1.許可證逾期 / 2.非特材品項
10	衛部醫器輸字第027335號	104/05/08	109/05/08	“泰爾茂” 斯麥特豐富血小板血漿處理套包	“Terumo” SmartPReP2 APC+ Autologous Platelet Concentrate Procedure Pack	日商泰爾茂股份有限公司台北分公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	HARVEST TECHNOLOGIES CORPORATION	UNITED STATES	2	1.持有許可證藥商歇業 / 2.本產品套包中之safety winged infusion set 具有安全裝置。
11	衛署醫器製字第002279號	96/10/12	106/10/12	“濟翔”自動回縮式安全針筒	MySafety Syringe	濟翔醫材股份有限公司	台北市中山區明水路413號	濟翔醫材股份有限公司竹北一廠	TW	2	1.已註銷(核准註銷日期:108/11/28) 2.鎖定註記:醫療器材製造廠GMP/QSD已失效
12	衛署醫器陸輸字第000501號	102/05/15	107/05/15	嘉鎂一次性使用無菌回縮型自毀式注射器(附針)	“EWNL”Safety Syringe With Needle	台灣嘉鎂聯合有限公司	桃園縣蘆竹鄉南崁路一段79號5F	Anhui Tiankang Medical Products Co., Ltd	CHINA	2	1.許可證逾期，有效期限至107/05/15，未辦理展延。
13	衛署醫器輸字第025046號	102/05/27	107/05/27	BD安全式注射筆專用針	BD AutoShield Duo Pen Needle	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號8樓	Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. S.A. de C.V.	MEXICO	2	1.許可證逾期 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。3.註銷收文日期:108/11/26
14	衛署醫器輸字第010314號	92/06/09	107/06/09	“泰爾茂”齊瑪全自動血球收集系統迴路管組	“TERUMO”TRIMA AUTOMATED BLOOD COLLECTION SYSTEM DISPOSABLE TUBING SET	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Inc.	UNITED STATES	2	1.許可證逾期
15	衛部醫器陸輸字第000510號	102/12/13	107/12/13	“華爾怡”一次性使用全自動回縮型注射器(帶針)	“Wealy” Automatically Retractable Safety Syringe (with needle)	佳醫健康事業股份有限公司	新北市中和區中正路880號17樓	SHANTOU WEALY MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	CHINA	2	1.許可證逾期，未辦理展延。 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。
16	衛署醫器輸字第019375號	97/11/27	107/11/27	“柏朗”菲適安全靜脈留置針	“B. Braun” Vasofix Safety I.V.Cannulae	台灣柏朗股份有限公司	台北市松山區健康路152號9樓	B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD.	MALAYSIA	2	1.許可證逾期，未辦理展延。 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。
17	衛部醫器輸字第025427號	102/10/09	107/10/09	“泰爾茂” 思倍壯亞普緹亞減除套組	“Terumo” Spectra Optia IDL Set	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	台北市松山區敦化北路170號7樓	Terumo BCT, Ltd.	UNITED KINGDOM	2
18	衛部醫器製字第004331號	102/10/18	107/10/18	欣意安全靜脈留置針	Master & Frank Safety IV Catheter	欣意企業股份有限公司	臺北市大安區敦化南路二段57號19樓	欣邦有限公司	TAIWAN	2	1.許可證逾期 / 2.鎖定註記:醫療器材製造廠GMP/QSD已失效
19	衛署醫器製字第000403號	77/07/05	108/02/09	塑膠注射筒附針	"YUE PFONG" DISPOSABLE SYRING WITH NEEDLE	裕豐國際科技股份有限公司	台中市西屯區工業區34路40-1號	裕豐國際科技股份有限公司	TW	2	1.許可證逾期 / 2.規格型號為安全型。 / 3.自104年9月1日起取消給付規定。
20	衛部醫器陸輸字第000580號	103/03/11	108/03/11	“磐宇”一次性使用無菌可抽回式自毀注射器(帶針)	“Sunwell” Auto-Disable Sterile Safety Syringe for single use	廣懷醫療器材股份有限公司	新北市五股區五權路9號3樓	Sunwell Biotech Co., Ltd.	CHINA	2	1.許可證逾期 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。
21	衛部醫器製字第004331號	102/10/18	107/10/18	欣意安全靜脈留置針	Master & Frank Safety IV Catheter	欣意企業股份有限公司	臺北市大安區敦化南路二段57號19樓	欣邦有限公司	TAIWAN	2	1.許可證逾期 / 2.自103年5月1日起生效 / 3.自104年9月1日起取消給付規定 4.鎖定註記:醫療器材製造廠GMP/QSD已失效
22	衛署醫器陸輸字第000200號	98/06/19	108/06/19	“雙流雙陸”自毀式一次性使用無菌注射器	“Shuangliu Shuanglu”Retractable Safety Syringe For Single Use	佳明國際股份有限公司	高雄市鼓山區龍水二路89巷3號1樓	Sichuan Shuanglu Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd	CHINA	2	1.許可證逾期 / 2.自104年9月1日起取消給付規定。
23	衛署醫器輸字第009614號	90/02/22	110/02/22	血漿血小板收集套	PLATELET AND PLASMA SET "HAEMONETICS"	美商良衛股份有限公司台灣分公司	台北市羅斯福路二段１０２號２６樓之１	HAEMONETICS (UK) LTD.	UNITED KINGDOM	2	許可證逾期未展延
24	衛署醫器輸字第021068號	99/06/03	109/06/03	"漢尼帝克”血漿血小板收集套	“Haemonetics” Platelet and Plasma Set	美商良衛股份有限公司台灣分公司	台北市羅斯福路二段１０２號２６樓之１	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	許可證逾期未展延
25	衛部醫器輸字第028415號	105/04/28	110/04/28	“泰爾茂” 斯麥特豐富血小板血漿處理套包	“Terumo” SmartPReP System Autologous Platelet Concentrate Procedure Pack	台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司	臺北市松山區敦化北路170號7樓	TERUMO BCT, INC.	UNITED STATES	2	許可證逾期未展延
26	衛署醫器輸字第022936號	100/11/25	110/11/25	“漢尼帝克”去除白血球全血收集系統	“Haemonetics”Anticoagulant Citrate Phosphate Double Dextrose Solution（CP2D）,Leukotrap RC PL, Triple Bag CP2D/AS-3 Solution	美商良衛股份有限公司台灣分公司	台北市羅斯福路二段１０２號２６樓之１	Haemonetics Manufacturing, Inc.	UNITED STATES	2	許可證逾期未展延
27	衛部醫器輸字第028825號	105/09/07	110/09/07	BD遮蔽防護式安全注射筒(含/不含注射針)	BD Emerald Saf-T Syringe(with/without Needle)	新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司	台北市信義區忠孝東路四段560號3樓	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	BRAZIL	2	許可證逾期未展延
28	衛部醫器輸字第028722號	105/08/08	110/08/08	“愛緹蘿”針頭防護套	“ITL” Platypus Needle Guard	茂信股份有限公司	台北市仁愛路三段２９號７Ｆ之２	ITL Asia Pacific Sdn. Bhd.	MALAYSIA	2	許可證逾期未展延
29	衛部醫器陸輸字第000770號	105/08/04	110/08/04	“宏珈”一次性使用無菌安全自毀式注射器 帶可回抽鋼針	“Hong Jia” Disposable Safety Syringes with Retractable Needles	弘茗企業有限公司	桃園市中壢區忠福里中福路447巷20號	Jiangsu Hong Jia Medical Appliance Co. Ltd.	CHINA	2	許可證逾期未展延
30	衛部醫器陸輸字第000806號	105/12/22	110/12/22	“威利”一次性使用全自動回縮型胰島素注射器(帶針)	“Wealy” Disposable Automatically Retractable Insulin Safety Syringe (with needle)	勤達醫療器材股份有限公司	新北市板橋區民生路一段33號22樓之1	SHANTOU WEALY MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	CHINA	2	許可證逾期未展延
31	衛部醫器輸字第029240號	106/01/03	111/01/03	“傑孟士”動靜脈廔管針套	“JMS”SysLoc Mini A.V. Fistula Needle Set	貝康健康事業股份有限公司	高雄市苓雅區自強三路3號16樓之5	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	許可證逾期未展延
32	衛部醫器輸字第029336號	106/01/11	111/01/11	“傑孟士”安全動靜脈廔管針套	“JMS”WingEater Safety A.V. Fistula Needle Set	貝康健康事業股份有限公司	高雄市苓雅區自強三路3號16樓之5	JMS SINGAPORE PTE LTD.	SINGAPORE	2	許可證逾期未展延